## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
ANEXO No. 12 PROPUESTA ECONOMICA
CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, E INSTALACIÓN DE SISTEMAS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS Y DE CUBIERTA EN LAS BODEGAS 7 Y 11 PROPIEDAD DEL IDIGER
ID | ÍTEM | UN | CANTIDAD ESTIMADA | VR. UNIT ESTUDIO DE MERCADO | VLR TOTAL OFERTADO
1 | PRELIMINARES: ADECUACIÓN Y DEMOLICIONES
1.1 | DEMOLICION ANDEN CONCRETO | M3 | 2 | 115506 | 231012
1.2 | DEMOLICIÒN ACABADO DE PARED Y PISO INCLUYE CORTE HORIZONTAL Y VERTICAL CON PULIDORA | M2 | 12 | 53658 | 643896
1.3 | REGATA SOBRE MAMPOSTERIA PARA CAMBIO DE TUBERIA | ML | 24 | 26910 | 645840
1.4 | DESMONTE CUBIERTA TEJA ASBESTO CEMENTO | M2 | 240 | 38308 | 9193920
1.5 | DESINSTALACIÒN Y REINSTALACIÒN DE LAVAMANOS Y GRIFERIA | UN | 20 | 323100 | 6462000
1.6 | DESINSTALACIÒN Y REINSTALACIÒN DE ORINAL | UN | 10 | 310250 | 3102500
1.7 | DESINSTALACIÒN Y REINSTALACIÒN REDES ELECTRICAS CUBIERTA | ML | 30 | 28332 | 849960
1.8 | DESINSTALACIÒN Y REINSTALACIÒN ESPEJO | M2 | 20.79 | 53800 | 1118502
1.9 | DESINSTALACIÒN Y REINSTALACIÒN SANITARIO | UN | 20 | 262667 | 5253340
1.10 | DESMONTE DE LUMINARIA EXISTENTE | UN | 18 | 32310 | 581580
1.11 | DESMONTE DE TUBERÍA EXISTENTE | ML | 50 | 20164 | 1008200
1.12 | DESINSTALACIÒN Y REINSTALACIÒN DE CIELO RASO | ML | 50 | 58535 | 2926750
2 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
2.1 | TUBERÍA PVC PRESIÓN d=1/2" RDE21 INSTALADA | ML | 120 | 35883 | 4305960
2.2 | TUBERÍA PVC PRESIÓN d=3/4" RDE21 INSTALADA | ML | 40 | 43026 | 1721040
2.3 | TUBERÍA PVC PRESIÓN d=1" RDE21 INSTALADA | ML | 110 | 56925 | 6261750
2.4 | TUBERÍA PVC PRESIÓN d=1 1/4" RDE21 INSTALADA | ML | 100 | 90760 | 9076000
2.5 | TUBERÍA PVC PRESIÓN d=1 1/2" RDE21 INSTALADA | ML | 80 | 107548 | 8603840
2.6 | TUBERÍA PVC PRESIÓN d=2" RDE21 INSTALADA | ML | 80 | 120575 | 9646000
2.7 | TUBERÍA PVC PRESIÓN d=2 1/2" RDE21 INSTALADA | ML | 40 | 116933 | 4677320
2.8 | TUBERÍA PVC VENTILACIÓN SERIE 20 d=1" INSTALADA | ML | 120 | 35439 | 4252680
2.9 | TUBERÍA PVC VENTILACIÓN SERIE 20 d=1 1/2" INSTALADA | ML | 60 | 44194 | 2651640
2.10 | TUBERÍA PVC VENTILACIÓN SERIE 20 d=2" INSTALADA | ML | 40 | 53263 | 2130520
2.11 | EXTRACTOR DE HUMEDAD Y OLORES 100 CFM BAJO RUIDO COLOR BLANCO | UN | 6 | 635054 | 3810324
2.12 | VALVULA DE BOLA PVC d=1/2" | UN | 6 | 56809 | 340854
2.13 | VALVULA DE BOLA PVC d=3/4" | UN | 6 | 64128 | 384768
2.14 | VALVULA DE BOLA PVC d=1 1/2" | UN | 6 | 157152 | 942912
2.15 | VALVULA DE BOLA PVC d=1" | UN | 6 | 96245 | 577470
2.16 | VALVULA DE BOLA PVC d=2" | UN | 6 | 233515 | 1401090
2.17 | VALVULA DE BOLA PVC d=2 1/2" | UN | 6 | 388378 | 2330268
2.18 | REGISTRO DE CORTINA d=2" | UN | 6 | 261260 | 1567560
2.19 | REGISTRO DE CORTINA d=2 1/2" | UN | 6 | 366109 | 2196654
2.20 | REDUCCIÒN PVCP 1" x 3/4" | UN | 10 | 27361 | 273610
2.21 | REDUCCIÒN PVCP 3/4" x 1/2" | UN | 10 | 43325 | 433250
2.22 | REGISTRO DE CORTINA d=1 1/2" | UN | 6 | 116095 | 696570
2.23 | REGISTRO DE CORTINA d=1 1/4" | UN | 6 | 59473 | 356838
2.24 | REGISTRO DE CORTINA d=3/4" | UN | 6 | 101718 | 610308
2.25 | REGISTRO DE CORTINA d=1" | UN | 6 | 60389 | 362334
2.26 | REGISTRO DE CORTINA d=1/2" | UN | 6 | 113750 | 682500
2.27 | VALVULA INSTITUCIONAL ORINAL ANTIVANDALICA TIPO PUSH | UN | 1 | 687120 | 687120
2.28 | VALVULA INSTITUCIONAL LAVAMANOS ANTIVANDALICA TIPO PUSH | UN | 1 | 1593750 | 1593750
2.29 | VALVULA ANTIVANDALICA SANITARIO TIPO PUSH | UN | 1 | 808400 | 808400
2.30 | VALVULA BALANCEADORA DE FLUJO 1/2" | UN | 6 | 268660 | 1611960
2.31 | VALVULA BALANCEADORA DE FLUJO 2" | UN | 6 | 370795 | 2224770
2.32 | VALVULA BALANCEADORA DE FLUJO 3/4" | UN | 6 | 156695 | 940170
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.1 | ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIAS, INCLUYE TOMA CORRIENTE | UN | 18 | 237840 | 4281120
3.2 | CABLE DE COBRE #12 AWG, AISLAMIENTO THHN/THWN-2 PARA 600 V, INSTALADO EN TUBERÍA EMT, INCLUYENDO CONDUCTOR DE FASE, NEUTRO Y TIERRA | ML | 100 | 23593 | 2359300
3.3 | LAMPARA LED HIGHBAY UFO 100W CW 120° 12000lm 260X140.5 IP65 SAMSUNG CHIP O SIMILAR | UN | 18 | 637973 | 11483514
4 | ACABADOS
4.1 | CIELO RASO SUPERBOARD 6.0mm (INC.PINT.VINILO) | ML | 5 | 125956 | 629780
4.2 | ENCHAPE EN CERAMICA COLOR BEIGE FORMATO 30x60 | M2 | 10 | 130845 | 1308450
4.3 | ENCHAPE MURO CERAMICA COLOR BEIGE FORMATO 60x33 | M2 | 10 | 139338 | 1393380
4.4 | PORCELANATO TIPO PIZARRA 30X60 BEIGE O NEGRO SEGUN REFERENCIA | M2 | 10 | 214166 | 2141660
4.5 | RESANE: PAÑETE, ESTUCO | M2 | 5 | 52388 | 261940
4.6 | RESANE: PAÑETE, ESTUCO | ML | 5 | 22583 | 112915
4.7 | RESANE: ESTUCO | ML | 20 | 20974 | 419480
4.8 | RESANE REGATAS CON PAÑETE SOBRE MUROS | ML | 10 | 21104 | 211040
4.9 | PINTURA VINILO TIPO 2 (CIELORASO 3 MANOS) | M2 | 10 | 25816 | 258160
4.10 | PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS SOBRE ESTUCO) | M2 | 10 | 32264 | 322640
5 | CONCRETO : REFORZAMIENTOS, MEZCLAS Y CORTES
5.1 | AFINADO PISO MORTERO IMPERMEAB 1:4 h=2cm | M2 | 3 | 74120 | 222360
5.2 | PROLONGACIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO 3000psi PARA INSTALACIÓN DEL TANQUE (Inc.: formaleta, anclaje y acero de refuerzo) | M3 | 0.5 | 2466230 | 1233115
5.3 | VIGA RECTANGULAR DE 30X35 CONCRETO 3000psi PARA INSTALACIÓN DEL TANQUE (Inc.: formaleta, anclaje y acero de refuerzo) | M3 | 1 | 2516187 | 2516187
6 | CUBIERTA
6.1 | PUNTO DE ANCLAJE PARA TRABAJOS EN ALTURAS INCLUYE CERTIFICACIÓN | UND | 33 | 595480 | 19650840
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA PRINCIPALES DE ACERO ESTRUCTURAL PARA CUBIERTA | KG | 2175.86 | 21676 | 47163941
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS DE ACERO PARA CUBIERTA | KG | 2786.88 | 20823 | 58031202
6.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES TIPO SANDWICH PARA CUBIERTA | M2 | 360 | 373840 | 134582400
6.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE NEOPRENO AUTOADHESIVA EN PUNTOS DE APOYO | ML | 720 | 9988 | 7191360
6.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATES Y TAPAJUNTAS LATERALES PARA CUBIERTA | ML | 60 | 69350 | 4161000
6.7 | SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO PARA CUBIERTA | ML | 265 | 21287 | 5641055
7 | TANQUE ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
7.1 | PLATAFORMA CON ESTRUCTURA METALICA TUBULAR Y PISO EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 12 APERTURA DE 1 1/2 INSTALADA | KG | 650 | 27882 | 18123300
7.2 | BARANDA / PASAMANOS EN TUBO REDONDO 1½" H=1.10m TRAVESAÑO INTERMEDIO Y POSTES CADA 2.0M | KG | 504 | 26775 | 13494600
7.3 | ESCALERA METÁLICA INCLINABLE CON PASAMANOS (L=2.5 a 3.0m) | KG | 65 | 28587 | 1858155
7.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TANQUE 2000L | UN | 2 | 3061750 | 6123500
7.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SISTEMA DE PRESION PARA LA RED DE DISTRIBUCION HIDRAULICA | UN | 1 | 11338725 | 11338725
8 | ACCESIBILIDAD
8.1 | VADO PEATONAL EN CONCRETO | M2 | 2 | 307510 | 615020
8.2 | LOSETA PODOTACTIL EN ACERO INOXIDABLE. 40 x 40 x 0.08 cm | ML | 50 | 229615 | 11480750
9 | COMPONENTE AMBIENTAL
9.1 | ELABORACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST | UND | 1 | 264000 | 264000
9.2 | SEÑALIZACIÓN SISOMA EN POLIESTIRENO 30X20CM FOTOLUMINISCENTE. NORMA NTC-ISO INCLUYE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | UND | 6 | 74374 | 446244
9.3 | CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 | ROLLO | 1 | 27335 | 27335
9.4 | ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS CON PUNTO FIJO | UND | 4 | 191900 | 767600
9.5 | BOTIQUÍN | UND | 1 | 407683 | 407683
9.6 | POLISOMBRA 65% (1X7m) R-800 NEGRA. Proteccion Sumideros y árboles | UND | 1 | 3413 | 3413
9.7 | Distribución aproximada de insumos SST | MES | 3 | 373425 | 1120275
SUBTOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 481825169
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 25.93% | 124937266
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 4818252
UTILIDAD |  |  |  | 4% | 19273007
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19% | 3661871
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 152690396
COSTO TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | 634515565

## PROPUESTA ECONOMICA (proponent)
ANEXO No. 12 PROPUESTA ECONOMICA
CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, E INSTALACIÓN DE SISTEMAS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS Y DE CUBIERTA EN LAS BODEGAS 7 Y 11 PROPIEDAD DEL IDIGER
ID | ÍTEM | UN | CANTIDAD ESTIMADA | VR. UNIT ESTUDIO DE MERCADO | VR. UNIT OFERTADO | VLR TOTAL OFERTADO
1 | PRELIMINARES: ADECUACIÓN Y DEMOLICIONES
1.1 | DEMOLICION ANDEN CONCRETO | M3 | 2 | 115506
1.2 | DEMOLICIÒN ACABADO DE PARED Y PISO INCLUYE CORTE HORIZONTAL Y VERTICAL CON PULIDORA | M2 | 12 | 53658
1.3 | REGATA SOBRE MAMPOSTERIA PARA CAMBIO DE TUBERIA | ML | 24 | 26910
1.4 | DESMONTE CUBIERTA TEJA ASBESTO CEMENTO | M2 | 240 | 38308
1.5 | DESINSTALACIÒN Y REINSTALACIÒN DE LAVAMANOS Y GRIFERIA | UN | 20 | 323100
1.6 | DESINSTALACIÒN Y REINSTALACIÒN DE ORINAL | UN | 10 | 310250
1.7 | DESINSTALACIÒN Y REINSTALACIÒN REDES ELECTRICAS CUBIERTA | ML | 30 | 28332
1.8 | DESINSTALACIÒN Y REINSTALACIÒN ESPEJO | M2 | 20.79 | 53800
1.9 | DESINSTALACIÒN Y REINSTALACIÒN SANITARIO | UN | 20 | 262667
1.10 | DESMONTE DE LUMINARIA EXISTENTE | UN | 18 | 32310
1.11 | DESMONTE DE TUBERÍA EXISTENTE | ML | 50 | 20164
1.12 | DESINSTALACIÒN Y REINSTALACIÒN DE CIELO RASO | ML | 50 | 58535
2 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
2.1 | TUBERÍA PVC PRESIÓN d=1/2" RDE21 INSTALADA | ML | 120 | 35883
2.2 | TUBERÍA PVC PRESIÓN d=3/4" RDE21 INSTALADA | ML | 40 | 43026
2.3 | TUBERÍA PVC PRESIÓN d=1" RDE21 INSTALADA | ML | 110 | 56925
2.4 | TUBERÍA PVC PRESIÓN d=1 1/4" RDE21 INSTALADA | ML | 100 | 90760
2.5 | TUBERÍA PVC PRESIÓN d=1 1/2" RDE21 INSTALADA | ML | 80 | 107548
2.6 | TUBERÍA PVC PRESIÓN d=2" RDE21 INSTALADA | ML | 80 | 120575
2.7 | TUBERÍA PVC PRESIÓN d=2 1/2" RDE21 INSTALADA | ML | 40 | 116933
2.8 | TUBERÍA PVC VENTILACIÓN SERIE 20 d=1" INSTALADA | ML | 120 | 35439
2.9 | TUBERÍA PVC VENTILACIÓN SERIE 20 d=1 1/2" INSTALADA | ML | 60 | 44194
2.10 | TUBERÍA PVC VENTILACIÓN SERIE 20 d=2" INSTALADA | ML | 40 | 53263
2.11 | EXTRACTOR DE HUMEDAD Y OLORES 100 CFM BAJO RUIDO COLOR BLANCO | UN | 6 | 635054
2.12 | VALVULA DE BOLA PVC d=1/2" | UN | 6 | 56809
2.13 | VALVULA DE BOLA PVC d=3/4" | UN | 6 | 64128
2.14 | VALVULA DE BOLA PVC d=1 1/2" | UN | 6 | 157152
2.15 | VALVULA DE BOLA PVC d=1" | UN | 6 | 96245
2.16 | VALVULA DE BOLA PVC d=2" | UN | 6 | 233515
2.17 | VALVULA DE BOLA PVC d=2 1/2" | UN | 6 | 388378
2.18 | REGISTRO DE CORTINA d=2" | UN | 6 | 261260
2.19 | REGISTRO DE CORTINA d=2 1/2" | UN | 6 | 366109
2.20 | REDUCCIÒN PVCP 1" x 3/4" | UN | 10 | 27361
2.21 | REDUCCIÒN PVCP 3/4" x 1/2" | UN | 10 | 43325
2.22 | REGISTRO DE CORTINA d=1 1/2" | UN | 6 | 116095
2.23 | REGISTRO DE CORTINA d=1 1/4" | UN | 6 | 59473
2.24 | REGISTRO DE CORTINA d=3/4" | UN | 6 | 101718
2.25 | REGISTRO DE CORTINA d=1" | UN | 6 | 60389
2.26 | REGISTRO DE CORTINA d=1/2" | UN | 6 | 113750
2.27 | VALVULA INSTITUCIONAL ORINAL ANTIVANDALICA TIPO PUSH | UN | 1 | 687120
2.28 | VALVULA INSTITUCIONAL LAVAMANOS ANTIVANDALICA TIPO PUSH | UN | 1 | 1593750
2.29 | VALVULA ANTIVANDALICA SANITARIO TIPO PUSH | UN | 1 | 808400
2.30 | VALVULA BALANCEADORA DE FLUJO 1/2" | UN | 6 | 268660
2.31 | VALVULA BALANCEADORA DE FLUJO 2" | UN | 6 | 370795
2.32 | VALVULA BALANCEADORA DE FLUJO 3/4" | UN | 6 | 156695
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.1 | ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIAS, INCLUYE TOMA CORRIENTE | UN | 18 | 237840
3.2 | CABLE DE COBRE #12 AWG, AISLAMIENTO THHN/THWN-2 PARA 600 V, INSTALADO EN TUBERÍA EMT, INCLUYENDO CONDUCTOR DE FASE, NEUTRO Y TIERRA | ML | 100 | 23593
3.3 | LAMPARA LED HIGHBAY UFO 100W CW 120° 12000lm 260X140.5 IP65 SAMSUNG CHIP O SIMILAR | UN | 18 | 637973
4 | ACABADOS
4.1 | CIELO RASO SUPERBOARD 6.0mm (INC.PINT.VINILO) | ML | 5 | 125956
4.2 | ENCHAPE EN CERAMICA COLOR BEIGE FORMATO 30x60 | M2 | 10 | 130845
4.3 | ENCHAPE MURO CERAMICA COLOR BEIGE FORMATO 60x33 | M2 | 10 | 139338
4.4 | PORCELANATO TIPO PIZARRA 30X60 BEIGE O NEGRO SEGUN REFERENCIA | M2 | 10 | 214166
4.5 | RESANE: PAÑETE, ESTUCO | M2 | 5 | 52388
4.6 | RESANE: PAÑETE, ESTUCO | ML | 5 | 22583
4.7 | RESANE: ESTUCO | ML | 20 | 20974
4.8 | RESANE REGATAS CON PAÑETE SOBRE MUROS | ML | 10 | 21104
4.9 | PINTURA VINILO TIPO 2 (CIELORASO 3 MANOS) | M2 | 10 | 25816
4.10 | PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS SOBRE ESTUCO) | M2 | 10 | 32264
5 | CONCRETO : REFORZAMIENTOS, MEZCLAS Y CORTES
5.1 | AFINADO PISO MORTERO IMPERMEAB 1:4 h=2cm | M2 | 3 | 74120
5.2 | PROLONGACIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO 3000psi PARA INSTALACIÓN DEL TANQUE (Inc.: formaleta, anclaje y acero de refuerzo) | M3 | 0.5 | 2466230
5.3 | VIGA RECTANGULAR DE 30X35 CONCRETO 3000psi PARA INSTALACIÓN DEL TANQUE (Inc.: formaleta, anclaje y acero de refuerzo) | M3 | 1 | 2516187
6 | CUBIERTA
6.1 | PUNTO DE ANCLAJE PARA TRABAJOS EN ALTURAS INCLUYE CERTIFICACIÓN | UND | 33 | 595480
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA PRINCIPALES DE ACERO ESTRUCTURAL PARA CUBIERTA | KG | 2175.86 | 21676
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS DE ACERO PARA CUBIERTA | KG | 2786.88 | 20823
6.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES TIPO SANDWICH PARA CUBIERTA | M2 | 360 | 373840
6.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE NEOPRENO AUTOADHESIVA EN PUNTOS DE APOYO | ML | 720 | 9988
6.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATES Y TAPAJUNTAS LATERALES PARA CUBIERTA | ML | 60 | 69350
6.7 | SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO PARA CUBIERTA | ML | 265 | 21287
7 | TANQUE ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
7.1 | PLATAFORMA CON ESTRUCTURA METALICA TUBULAR Y PISO EN MALLA EXPANDIDA CALIBRE 12 APERTURA DE 1 1/2 INSTALADA | KG | 650 | 27882
7.2 | BARANDA / PASAMANOS EN TUBO REDONDO 1½" H=1.10m TRAVESAÑO INTERMEDIO Y POSTES CADA 2.0M | KG | 504 | 26775
7.3 | ESCALERA METÁLICA INCLINABLE CON PASAMANOS (L=2.5 a 3.0m) | KG | 65 | 28587
7.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TANQUE 2000L | UN | 2 | 3061750
7.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SISTEMA DE PRESION PARA LA RED DE DISTRIBUCION HIDRAULICA | UN | 1 | 11338725
8 | ACCESIBILIDAD
8.1 | VADO PEATONAL EN CONCRETO | M2 | 2 | 307510
8.2 | LOSETA PODOTACTIL EN ACERO INOXIDABLE. 40 x 40 x 0.08 cm | ML | 50 | 229615
9 | COMPONENTE AMBIENTAL
9.1 | ELABORACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST | UND | 1 | 264000
9.2 | SEÑALIZACIÓN SISOMA EN POLIESTIRENO 30X20CM FOTOLUMINISCENTE. NORMA NTC-ISO INCLUYE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | UND | 6 | 74374
9.3 | CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 | ROLLO | 1 | 27335
9.4 | ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS CON PUNTO FIJO | UND | 4 | 195421
9.5 | BOTIQUÍN | UND | 1 | 407683
9.6 | POLISOMBRA 65% (1X7m) R-800 NEGRA. Proteccion Sumideros y árboles | UND | 1 | 3413
9.7 | Distribución aproximada de insumos SST | MES | 3 | 386860
SUBTOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 25.93% |  | 0
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% |  | 0
UTILIDAD |  |  |  | 4% |  | 0
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19% |  | 0
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO | [5 empty] | 0
COSTO TOTAL DE OBRA | [5 empty] | 0
NOTA 1: | Los proponentes deben usar el presente anexo para determinar su propuesta económica conforme al Formulario - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad
NOTA 2: | Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO, NO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 3: | Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 4: | El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). El valor del A.I.U ofertado no podra ser superior al 100% del A.I.U oficial total . Debera estar expresado con dos decimales.
NOTA 5: | El diligenciamiento del presente formato es bajo responsabilidad del OFERENTE se debera presentar en formato PDF y en Excel.