## Presupuesto CDI Nobsa
Formulario 1 - Propuesta económica - Centro de Desarrollo Infantil, Nobsa (transcrito del PDF oficial de SECOP II)
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CAP. 1 | PRELIMINARES
1,01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA | M2 | 1152.97 | 10063.04 | 11602383
Subtotal
CAP. 2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
2,01 | EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M3-KM | 4212.5 | 35041.7 | 147613161
2,02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 148.14 | 91750.92 | 13591981
2,03 | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO | M3 | 57.64 | 120748.98 | 6959971
2,04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM. | M3-KM | 196.01 | 3594.63 | 704583
Subtotal
CAP. 3 | CIMENTACIÓN Y ESTRCUTURA
3,01 | SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI) | M2 | 287.28 | 43895.86 | 12610403
3,02 | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) | KG | 46688.58 | 10077.34 | 470496695
3,03 | CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA | M3 | 26.97 | 1205868.29 | 32522268
3,04 | CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR | M3 | 87.16 | 1165018.34 | 101542999
3,05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 3336.93 | 9747.48 | 32526658
3,06 | LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM. | M2 | 1114.95 | 140542 | 156697303
3,07 | COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H > 3.01 M. (FORMALETA MADERA) | M3 | 62.55 | 1669709.94 | 104440357
3,08 | VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) | M3 | 100.02 | 1932227.25 | 193261370
Subtotal
CAP. 4 | CUBIERTA
4,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y | KG | 5340.65 | 28641.24 | 152962838
4,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL | M2 | 805.69 | 116463.47 | 93833453
4,03 | VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO DE 21 MPa - (3000 PSI) | M3 | 10.95 | 1834956.26 | 20092771
4,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO). | KG | 5340.65 | 5485.15 | 29294266
Subtotal
CAP. 5 | MAMPOSTERIA
5,01 | MURO EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO ESTRUCTURAL E = 0.15 M. | M2 | 1848.57 | 218347.17 | 403630028
5,02 | MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M. | M3 | 57.69 | 246062.94 | 14195371
5,03 | POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) PARA COCINA Y BASE DE MUEBLES.(A = 60 CM. E = 8 CM) | M2 | 9.26 | 99594.02 | 922241
5,04 | VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI). | M3 | 35.27 | 1427958.82 | 50364108
Subtotal
CAP. 6 | PAÑETES
6,01 | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | M2 | 1848.57 | 47029.65 | 86937600
6,02 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | M2 | 986.73 | 50582.42 | 49911191
6,03 | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES | ML | 864 | 16636.63 | 14374048
Subtotal
CAP. 7 | PISOS Y ACABADOS
7,01 | ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM. | M2 | 1024.67 | 57629.29 | 59051005
7,02 | PISO EN CERÁMICA | M2 | 1024.67 | 119910.51 | 122868702
7,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSÍN DE GRANITO DE H = 7.0 A 8.0 CM. | ML | 746.93 | 59938.53 | 44769886
Subtotal
CAP. 8 | CARPINTERIA METALICA
8,01 | SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO) | M2 | 184.89 | 364746.15 | 67437916
8,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO) | M2 | 87.61 | 422681.42 | 37031119
8,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO) | UND | 44 | 1027669.75 | 45217469
Subtotal
CAP. 9 | APARATOS SANITARIOS
9,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL | UND | 22 | 169475.57 | 3728463
9,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS | UND | 34 | 933886.31 | 31752135
9,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA | UND | 2 | 180484.97 | 360970
9,04 | MURETE PARA DUCHA DE 0.10 X 0.20 M. | ML | 16 | 110130.17 | 1762083
Subtotal
CAP. 10 | VIDRIOS Y CERRADURAS
10,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL | M2 | 9.12 | 126635.42 | 1154915
10,02 | CERRADURA BAÑO DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL | UND | 33 | 127981.23 | 4223381
10,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR | UND | 26 | 171794.42 | 4466655
Subtotal
CAP. 11 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
11,01 | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO | M3 | 6.05 | 121956.47 | 737837
11,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P. | UND | 20 | 39411.84 | 788237
11,02 | CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR | M3 | 2.86 | 1165018.34 | 3331952
11,03 | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS | M3 | 13.75 | 1664760.67 | 22890459
11,04 | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) | KG | 2911.17 | 10077.34 | 29336850
11,05 | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS | M3 | 15.13 | 1352968.94 | 20470420
11,06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. | ML | 548 | 13912.26 | 7623918
11,07 | DE SUMINISTRO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CPVC DE 3/4" | UND | 419 | 7706.9 | 3229191
11,08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.D. D = 3/4" - 01 | UND | 20 | 343235.12 | 6864702
11,09 | EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMICODO CPVC DE 3/4" | UND | 24 | 7680.64 | 184335
11,11 | DE 3/4" T.P. - 02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA 2HP | UND | 1 | 3576290.13 | 3576290
11,12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4" | ML | 181.28 | 68357.35 | 12391820
11,13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6" | ML | 67.13 | 96051.56 | 6447941
11,14 | CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.20 X 1.20 X 1.20 M. (NO INCLUYE TAPA). | UND | 1 | 1185262.56 | 1185263
11,15 | INCLUYE TAPA). PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2" | UND | 97 | 108485.31 | 10523075
Subtotal
CAP. 12 | RED CONTRA INCENDIOS
12,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA EN U DE 4X2 | UND | 1 | 3428271.41 | 3428271
12,1 | (UNION CADA 50 M) - 03 EQUIPO DE BOMBEO DISEL DE 250 GPM - 35 MCA + BOMBA JOCKEY | UND | 1 | 111583895.38 | 111583895
12,02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | M3 | 68 | 91750.92 | 6239063
12,03 | RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA) | M3 | 43.52 | 36095.46 | 1570874
12,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO. INCLUYE TUBERÍA, CABLE AISLADO FPLR NO. 16 Y ELEMENTOS DE | UND | 26 | 403548.78 | 10492268
12,05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DETECTOR TÉRMICO. INCLUYE TUBERÍA, CABLE AISLADO FPLR NO. 16 Y ELEMENTOS DE | UND | 6 | 403221.84 | 2419331
12,06 | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SCH40 DE 2 1/2" | ML | 7 | 114884.43 | 804191
12,07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA RED CONTRA INCENDIOS TIPO III | UND | 7 | 2196073.66 | 15372516
12,08 | UNIÓN POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN PARA TUBERÍA Y ACCESORIOS PEAD DE 110 MM- 90 MM- 63 MM | UND | 7 | 163519.58 | 1144637
12,09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 110 mm (UNION CADA 50 M) | ML | 340 | 93300.17 | 31722058
12,11 | - 04 EQUIPO DE BOMBEO DE 70 GPM - 45 MCA | UND | 1 | 3735492.93 | 3735493
Subtotal
CAP. 13 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS
13,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO EMT 3/4" | UND | 350 | 197097.25 | 68984038
13,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 2". (TIPO PESADO - DB) | ML | 131 | 21713.04 | 2844408
13,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICO, EN CALIBRE 10 AWG (2F, T) FREETOX - | UND | 44 | 177748.99 | 7820956
13,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO HIGH BAY DE 200 W | UND | 305 | 833270.08 | 254147374
13,04 | 200 W SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 20 W | UND | 272 | 95305.56 | 25923112
13,05 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE | ML | 42 | 44567.82 | 1871848
13,06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFASICO DE 12 CIRCUITOS. | UND | 4 | 367248.99 | 1468996
13,07 | VARILLA COOPER WELD DE 14 28MM X 2 40 DE COBRE MACIZO, - 05 | UND | 4 | 399610.58 | 1598442
13,08 | CIRCUITO ELÉCTRICO EN 3X12 AWG/THHN, FASE COLOR AZUL, - 06 | ML | 1250 | 36288.33 | 45360413
13,09 | CIRCUITO ELÉCTRICO EN 3X8 AWG/THHN, FASE COLOR AZUL, - 07 | UND | 250 | 30429.23 | 7607308
13,11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3". (TIPO PESADO - DB). | ML | 60 | 36445.79 | 2186747
13,12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4". (TIPO PESADO - DB). | ML | 120 | 9740.53 | 1168864
13,13 | CIRCUITO ELÉCTRICO EN 3X2 AWG/THHN, FASE COLOR AZUL, - 08 | UND | 131 | 69487.73 | 9102893
13,14 | SISTEMA DE COMUNICACIONES INCLUYE RACK DE 3 KVA BIFASICO Y - 09 | GLO | 1 | 35875004.23 | 35875004
13,15 | CABLEADO UTP HASTA 60 METROS - 10 TABLERO RPISMA SEGÚN UNIFILAR | GLO | 1 | 33431004.23 | 33431004
13,16 | - 11 TRANSFERENCIA RED NORMAL Y ESCENCIAL | GLO | 1 | 21081004.23 | 21081004
13,17 | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CABLEADO HASTA 60 - 12 | GLO | 1 | 35875004.24 | 35875004
Subtotal
CAP. 14 | PINTURA
14,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO Y PINTURA DE FACHADAS HASTA 3 METROS | M2 | 986.73 | 41432.5 | 40882691
14,02 | FACHADAS HASTA 3 METROS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS | ML | 877.69 | 10801.84 | 9480667
14,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS | M2 | 313.74 | 27946.8 | 8768029
14,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS | M2 | 861.84 | 13053.33 | 11249882
Subtotal
CAP. 15 | JARDIN Y ZONA VERDE
15,01 | PISO EN GRAMA NATURAL. (INCLUYE TIERRA NEGRA). | M2 | 197.84 | 78106.08 | 15452507
15,02 | 50 MM., RELLENO DE ARENA SÍLICE DE 0.3 A 0.8 MM., GRANO DE CAUCHO SIN IMPUREZAS DE 0.5 A 2.5 MM., PEGANTE BICOMPOENTE, | M2 | 128.81 | 126735.26 | 16324769
15,03 | PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M. | M2 | 762.42 | 213689.28 | 162920981
15,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 2430.44 | 9747.48 | 23690665
Subtotal
CAP. 16 | GAS
16,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE REGULACIÓN DE GAS R7 PRIMERA ETAPA | UND | 1 | 636069.34 | 636069
16,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE PARA RED DE GAS DE 3/4" | ML | 37.77 | 62200.55 | 2349315
16,03 | GAS DE 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE 1`` | ML | 16.62 | 12760.19 | 212074
16,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO EN COBRE DE 3/4" | UND | 32 | 10605.9 | 339389
16,05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO VÁLVULA - ELEVADOR DE 3/4" | UND | 2 | 202989.6 | 405979
Subtotal
CAP. 17 | CERRAMIENTO
17,01 | CONCRETO CICLÓPEO DE 21 MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P | M3 | 3.38 | 773037.56 | 2612867
17,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM | M2 | 387 | 138708.01 | 53680000
17,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y | KG | 6169.5 | 28641.24 | 176702130
17,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO). | KG | 6169.5 | 5485.15 | 33840633
Subtotal
CAP. 18 | RETIE Y RETILAP
18 | RETIE Y RETILAP | GL | 1 | 6498863 | 6498863
| VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (precios con AIU: A 25 %, I 1 %, U 4 %) |  |  |  | 4065402558